## Alternative: 100% Solar

=-$1.24$millionMW*10,000 MW-$0.024$millionMW-yr*10,000 MW*PA, 7%, 30

=-$1.24$millionMW*10,000 MW-$0.024$millionMW-yr*10,000 MW*12.409

=-$12,400million-$2,978million

=-$15,378 million

=-$15.4 billion

## Alternative: Mix of Wind and Solar

=-$4.742$millionMW*10,000 MW-$0.136$millionMW-yr*10,000 MW*PA, 7%, 30

=-$4.742$millionMW*10,000 MW-$0.136$millionMW-yr*10,000 MW*12.409

=-$47,420million-$16,876million

=-$64,296 million

=-$64.3 billion

## Alternative: 100% Wind

=-$6.862$millionMW*10,000 MW-$0.144$millionMW-yr*10,000 MW*PA, 7%, 30

=-$6.862$millionMW*10,000 MW-$0.144$millionMW-yr*10,000 MW*12.409

=-$68,620million-$17869million

=-$64,296 million

=-$86.5 billion